停车场项目验收报告

项目名称：北京中关村壹号停车场（new）

验收日期：2022-03-24

验收部门：质量效能部-QA

一、车位信息

共[ 395 ]个车位

| 楼层 | 车位数量(个) |
| --- | --- |
| B2 | 395 |

二、硬件信息

相机

共[ 213 ]个相机：红绿灯相机[ 160 ]个，3559相机[ 53 ]个

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 52 | 1 | 0 | 风险 |

红绿灯

共[ 116 ]个红绿灯

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 115 | 0 | 1 | 风险 |

余位屏

共[ 46 ]块余位屏

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、现场测试准确率（最近三次）

验收版本：ParkinglotV7.1.0

| 测试日期 | 反向寻车 | 车位状态 | 红绿灯状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-03-22 | 99.22% | 99.73% | 100.0% |
| 2022-03-23 | 99.23% | 99.47% | 98.24% |
| 2022-03-24 | 99.62% | 99.74% | 100.0% |

验收总结：测试结果连续三次达标，验收【 通过 】

反向寻车：根据现场实际提交车辆所在车位与系统算出来的车位做对比，结果一致为正确（不超过相邻3车位正确）

车位状态：根据现场实际提交车辆、车位信息与系统算出来的车位状态做对比，结果一致为正确

红绿灯：根据现场实际提交红绿灯状态、实际的车位状态及系统算法红绿灯状态做对比，结果一致为正确