停车场项目验收报告

项目名称：北京海淀北部医疗中心停车场

系统版本：ParkinglotV7.4.0

验收日期：2025-07-30

验收部门：质量效能部-QA

一、车位信息

共[ 947 ]个车位

| 楼层 | 车位数量(个) |
| --- | --- |
| B2F | 175 |
| B3F | 772 |

二、硬件信息

相机

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | 384 | 0 | 0 | 通过 |

红绿灯

共[ 233 ]个红绿灯

| 测试总数 | 通过 | 失败 | 未测试 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、数据精度

| 测试日期 | 测试类型 | 准确率 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-06-19 | 反向寻车 | 100.0% | 通过 |
| 2025-06-09 | 反向寻车 | 96.48% | 风险 |
| 2025-06-19 | 正向引导-车位状态 | 99.31% | 通过 |
| 2025-06-09 | 正向引导-车位状态 | 95.32% | 风险 |
| 2025-06-19 | 正向引导-红绿灯状态 | 98.95% | 通过 |
| 2025-06-09 | 正向引导-红绿灯状态 | 95.77% | 风险 |

验收总结：测试结果未连续两次达标，验收【 不通过 】

反向寻车：根据现场实际提交车辆所在车位与系统算出来的车位做对比，结果一致为正确（不超过相邻3车位正确）

车位状态：根据现场实际提交车辆、车位信息与系统算出来的车位状态做对比，结果一致为正确

红绿灯：根据现场实际提交红绿灯状态、实际的车位状态及系统算法红绿灯状态做对比，结果一致为正确