## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | 2024-02-29 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
155 | 155 | 0
Pass | Fail | Untest
103 | 45 | 7
错误类型 | 数目
[相机]画面模糊-交付经理 | 36
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 9

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
98644 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01001 | 01-01 | 192.168.1.1 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f35152785de1812a33f12dabcc302dbc
98645 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01012 | 01-12 | 192.168.1.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | cbab108e3fd788857b27c9eef8ef6fcd
98646 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01014 | 01-14 | 192.168.1.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 41682ce4445798af322e62a3ce5c08cb
98647 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01015 | 01-15 | 192.168.1.15 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | aeea0824c5e2f10c76452e323a263bde
98648 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01018 | 01-18 | 192.168.1.18 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 6587308cef9cf0a58f42d9579ddb5278
98649 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01019 | 01-19 | 192.168.1.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f9bacdf690adb4a2e88158fc5eb7f202
98650 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01020 | 01-20 | 192.168.1.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | fb121a8a03096d274ed3348eb8138a14
98651 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01022 | 01-22 | 192.168.1.22 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | b192e8602356e6c4f6e8651df4a51a8c
98652 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01024 | 01-24 | 192.168.1.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0dbdc24fdac9173c7a50b349b99038bb
98653 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01025 | 01-25 | 192.168.1.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | ac0da0834c517c739616eb3e18a9d0b4
98654 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01026 | 01-26 | 192.168.1.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4b3ebd9913f7bda219a4153b085fe490
98655 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01027 | 01-27 | 192.168.1.27 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 069abfbf4dd49556a066a30cf81bcdb1
98656 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01028 | 01-28 | 192.168.1.28 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1e9297d9f406751e2fa0a7eba16e6bad
98657 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01003 | 01-03 | 192.168.1.3 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1e4d171da4266e0b52bba628b23d6aa6
98658 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01005 | 01-05 | 192.168.1.5 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 803611f7fac213dd2dfa4ed25a701ecb
98659 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01006 | 01-06 | 192.168.1.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f8220a30deec2181d9c46a3d48b55909
98660 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01007 | 01-07 | 192.168.1.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 800574fc0ec349fc39f1032790821376
98661 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01008 | 01-08 | 192.168.1.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 28731d19c4c1a8b771f6bb2432a48523
98662 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 1F | ch01009 | 01-09 | 192.168.1.9 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 68fd5652f29a3caf1c9bddc72ff93a16
98663 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06001 | 06-01 | 192.168.2.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a55a7e9d14add7192d2cd713c1e5b3e6
98664 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06002 | 06-02 | 192.168.2.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 2b335096d1754fa0e90294ade098e3bd
98665 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06003 | 06-03 | 192.168.2.102 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 22dba67a49d1d910bfa1c17f53f33c27
98666 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06004 | 06-04 | 192.168.2.103 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f801f60eb4c2610526d76ca75c0ec648
98667 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06005 | 06-05 | 192.168.2.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 5ebda445485b6b7c8bdeabcde198f2bb
98668 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06006 | 06-06 | 192.168.2.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | afd43aaa7559acba3e18a48b67ff6f3b
98669 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06007 | 06-07 | 192.168.2.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | ad488a4ff2d63c639587475871f34d58
98670 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06008 | 06-08 | 192.168.2.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | b75f4ead64fad5ce175b9cd9da583e14
98671 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06009 | 06-09 | 192.168.2.108 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1acbc26c44403698f8758fc7daef8539
98672 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06010 | 06-10 | 192.168.2.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 56a7b803f91f66415c2ab92deb3f9098
98673 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06011 | 06-11 | 192.168.2.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 268ef98011af198a4539b8354fbda9b2
98674 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch06012 | 06-12 | 192.168.2.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 860a4dc41cb8808dc8759e6bff43adc6
98675 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02015 | 02-15 | 192.168.2.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 76052c5fb6b88febeafb13dfe61ccd10
98676 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02016 | 02-16 | 192.168.2.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 23cc5377dacf66487bf438ec8f10485e
98677 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02017 | 02-17 | 192.168.2.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f49d549082675782071e4739a2ea505e
98678 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02020 | 02-20 | 192.168.2.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a88fc01abe0680c4f455d79807027dda
98679 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02021 | 02-21 | 192.168.2.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 461be1e50b8ac743a0a0fb7a096353c8
98680 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02022 | 02-22 | 192.168.2.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 17f8b23ec762c092d96e906527590dfb
98681 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02023 | 02-23 | 192.168.2.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 7c916fc85c61d41088970001303277d1
98682 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02024 | 02-24 | 192.168.2.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 35ef947b024c772bb0935975995b18ff
98683 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02025 | 02-25 | 192.168.2.25 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4c3c828e219ceeb477650a0296dfc113
98684 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02026 | 02-26 | 192.168.2.26 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 9b531bdd2c3ff90eec32e4be1e3f38fa
98685 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02027 | 02-27 | 192.168.2.27 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 3a7bdfc93c5ecfc180e20407248fdffb
98686 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 5F | ch02028 | 02-28 | 192.168.2.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 26eaa2a154d214aa2cf2cbe538d58d28
98687 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02029 | 02-29 | 192.168.2.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | caac3655707587b5624c80817c09b58f
98688 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02030 | 02-30 | 192.168.2.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 06d94e606c7c36d18de62f2971b5ecfc
98689 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02031 | 02-31 | 192.168.2.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 182b5b991e530401a9dd09c9a2206d73
98690 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02032 | 02-32 | 192.168.2.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 5c58027da92d4cd69995febccab22450
98691 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02033 | 02-33 | 192.168.2.33 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 6df988f784e48a71953e9ae93931c885
98692 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02034 | 02-34 | 192.168.2.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | fa163eb264aaa813e09c38451f4849d1
98693 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02035 | 02-35 | 192.168.2.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | bb1c409e102b33e0ac5fdef1362ca89e
98694 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02036 | 02-36 | 192.168.2.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1e7e6bba88923a1e207b2eaaa334c1fe
98695 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02037 | 02-37 | 192.168.2.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 6151458a9469cd73a465ef973a646593
98696 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02038 | 02-38 | 192.168.2.38 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 6d5657b2f1c85704682717da6d5d9e58
98697 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02040 | 02-40 | 192.168.2.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | c7775da9b2f155dcbec287bc61534e42
98698 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02041 | 02-41 | 192.168.2.41 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | e7cab860daa3ad240be88459767e35cc
98699 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02043 | 02-43 | 192.168.2.43 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 750921de502daea0a8b361369d147a71
98700 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02045 | 02-45 | 192.168.2.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a4338ad87d3930b9d65f41e004d00006
98701 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02046 | 02-46 | 192.168.2.46 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | bb4df0c53ae2bc2afb7dceb247dced5a
98702 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02047 | 02-47 | 192.168.2.47 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4c53cb09cc80cfa9e168f49c5370ea31
98703 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02048 | 02-48 | 192.168.2.48 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 5f9692a86a48924eb1ca96dc92c412b7
98704 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02049 | 02-49 | 192.168.2.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | c8664ae56417f73d195a1083f8d03485
98705 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02050 | 02-50 | 192.168.2.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0c573f7cdc62ef43eb0d7c7d3fcd0ca0
98706 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02051 | 02-51 | 192.168.2.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 102a66b65736b9c3b4a8c50a247da679
98707 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02052 | 02-52 | 192.168.2.52 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 3bdfb5f6901b7c630686fb5ea8b60ce2
98708 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02054 | 02-54 | 192.168.2.54 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 03c0f3a6879f7e17ca9fd8d7fda8f507
98709 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02055 | 02-55 | 192.168.2.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 2d129aecb3b55f449faab7319b7a4ba9
98710 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02056 | 02-56 | 192.168.2.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 9e6567a9a9728bba20c27e2a0f68ef80
98711 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02057 | 02-57 | 192.168.2.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | bace0f4a903087baef8dc5129271ea57
98712 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02058 | 02-58 | 192.168.2.58 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 086b8ce071436b029538a3e0be40a9ad
98713 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02059 | 02-59 | 192.168.2.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 2774c48f285cc7c0fb564d86bbfe4367
98714 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02060 | 02-60 | 192.168.2.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 5b502720428763950e7551968ff9d011
98715 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02061 | 02-61 | 192.168.2.61 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 65aa7fe3b345788d2ab7cc0767012c25
98716 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02062 | 02-62 | 192.168.2.62 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4061ac60ed854b6e93e722c2a14a14b7
98717 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02063 | 02-63 | 192.168.2.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | d49c08f51142b84be2a062275092f5da
98718 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02064 | 02-64 | 192.168.2.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 90833e75da0934d3a28f315472d33b19
98719 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02065 | 02-65 | 192.168.2.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | ca9f72774bd31d5b3052054ab3379a9f
98720 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02068 | 02-68 | 192.168.2.68 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 95fc6e95b5590350ee56e8da248d39d0
98721 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02069 | 02-69 | 192.168.2.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | e2b6c81f4c8f29421d0d7fa145a7a560
98722 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02070 | 02-70 | 192.168.2.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | b8f6ecc1e271bd04447f8029accd866d
98723 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02072 | 02-72 | 192.168.2.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 35b018d188a6fdb683eca60d5f40142f
98724 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02073 | 02-73 | 192.168.2.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | cd82e40e44a993c248451fd9988270d9
98725 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02074 | 02-74 | 192.168.2.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | fae87f8e5ab78052cfdbaf60ea633fdc
98726 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02075 | 02-75 | 192.168.2.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a723430b8b07ccf7b1b6ccf036dd0b8a
98727 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02076 | 02-76 | 192.168.2.76 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 76752330c98b4b68e8dfc1e81b0560ef
98728 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02078 | 02-78 | 192.168.2.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 396757b6b013095c44eb7af045809863
98729 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02079 | 02-79 | 192.168.2.79 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | e24fb85aa93b5eb06a8557863b240a14
98730 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02080 | 02-80 | 192.168.2.80 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | c6b2be787e2e1602f8ce0fad00af9fab
98731 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02082 | 02-82 | 192.168.2.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 8275ebb9b154aaa307d95b0d31220f70
98732 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02084 | 02-84 | 192.168.2.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 424ccd11871d371d729823114051b6c8
98733 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02086 | 02-86 | 192.168.2.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 7d6cbfae29ef6bba0c2e18feabf02f78
98734 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02088 | 02-88 | 192.168.2.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 75b58d1a054fbdce63689c3500bf2dd4
98735 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02090 | 02-90 | 192.168.2.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | ed5b8f74556554e56a0b93ee916f56df
98736 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02091 | 02-91 | 192.168.2.91 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0c8c421a9fd032e4c064742c595f6f50
98737 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02092 | 02-92 | 192.168.2.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | ebbcc2b2b76ae9a28c83e93f2619b380
98738 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02093 | 02-93 | 192.168.2.93 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 63c1a74cdcd893c7f295286102ac50de
98739 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02094 | 02-94 | 192.168.2.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 5c2c87870b37f9869a2c01da4f1c1e92
98740 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02095 | 02-95 | 192.168.2.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a418d86f46306c4ff9b18804275e7d2b
98741 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02096 | 02-96 | 192.168.2.96 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f611aa9e259137055b1241588bee28db
98742 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02097 | 02-97 | 192.168.2.97 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4e7ce9ef547274b750be032298e588b2
98743 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02098 | 02-98 | 192.168.2.98 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | d86dbd035c4527500f7f78b9990f287d
98744 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 6F | ch02099 | 02-99 | 192.168.2.99 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 896b83c6677620935c11f8e503a44f27
98745 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03001 | 03-01 | 192.168.3.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4466e728256fc7e0ad5da77a6957f855
98746 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03012 | 03-12 | 192.168.3.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 144e06a1824369a57dbed0b818b19396
98747 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03013 | 03-13 | 192.168.3.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4fa770d37676bb5ef43dd3aa6715835b
98748 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03014 | 03-14 | 192.168.3.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | dd80078bcb6eb908dd7c70db481d02de
98749 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03015 | 03-15 | 192.168.3.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1cab78fb6bd5df0be7efa02228ca34d0
98750 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03017 | 03-17 | 192.168.3.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 44956635eff9ac04e560a2cd1a9b0e9c
98751 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03019 | 03-19 | 192.168.3.19 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | d061f3ec59fd6458fbd38ef6e88f5754
98752 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03002 | 03-02 | 192.168.3.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 5a0a41c8dad16c37f3aff39a6a81687a
98753 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03020 | 03-20 | 192.168.3.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | d2db4f1c30afde557e0fa555567a2fc7
98754 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03021 | 03-21 | 192.168.3.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | eab2ba231116e3413b15b1d17477e71c
98755 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03023 | 03-23 | 192.168.3.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | df50a6f1e4c398e0231bebde808bcbd4
98756 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03024 | 03-24 | 192.168.3.24 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 7070c82d6cfe8b13195af8774f4264ae
98757 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03025 | 03-25 | 192.168.3.25 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 889b60155d54ddf467db0d950e9b1f02
98758 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03026 | 03-26 | 192.168.3.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 67263f46921540624ac55172fd83b1d5
98759 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03027 | 03-27 | 192.168.3.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 54dcabcf27099f03d37069a7789e5c67
98760 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03028 | 03-28 | 192.168.3.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a6b51530dc9bf8f8dcb399eedf834e6c
98761 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03003 | 03-03 | 192.168.3.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | e58be682cd4057b52cc417b83b2648d0
98762 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03030 | 03-30 | 192.168.3.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | e247258f70b7819dbed6b8cf232e91a8
98763 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03031 | 03-31 | 192.168.3.31 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a04c69eb46d763e58e93e8f53431d7e7
98764 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03032 | 03-32 | 192.168.3.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 16958b3eee14270f0a0cba13f28fc41a
98765 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03034 | 03-34 | 192.168.3.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 61a7923a521423567c24b75e048f4eb3
98766 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03035 | 03-35 | 192.168.3.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | bdee5c055103461c8343098acb5a2949
98767 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03036 | 03-36 | 192.168.3.36 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1227e825ea11dec5a0d6896a5eb68011
98768 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03005 | 03-05 | 192.168.3.5 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 9654758da361b18b19aac327e19538f7
98769 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03006 | 03-06 | 192.168.3.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | dde20decc54fef500e24fa383131e84f
98770 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03008 | 03-08 | 192.168.3.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 583f198f7453180054fc2e0727a5b7ee
98771 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 2F | ch03009 | 03-09 | 192.168.3.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | d7cf7bf020f469f92dd7f5574de72277
98772 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04001 | 04-01 | 192.168.4.1 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0c726e5e32ba8444d43837d5c3e76d4a
98773 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04010 | 04-10 | 192.168.4.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | cfba3ef28993224c4b5652dbaafdac91
98774 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04011 | 04-11 | 192.168.4.11 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0eb2d9407eb79f24ad89283ca934b190
98775 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04012 | 04-12 | 192.168.4.12 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0e1a0efcceb4c81bd2cb1e5076d176e0
98776 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04013 | 04-13 | 192.168.4.13 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 397de998fd13a40d0ebb108fd026178b
98777 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04014 | 04-14 | 192.168.4.14 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 8ab8f8f36b8f2322e09ffc41a145079e
98778 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04016 | 04-16 | 192.168.4.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 719d707cb96199e5ff155e746e70c31a
98779 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04002 | 04-02 | 192.168.4.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 06c1dad68912c4ba227024e88db31859
98780 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04003 | 04-03 | 192.168.4.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 3e50cd6ca223b88a219d9374d896e444
98781 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04004 | 04-04 | 192.168.4.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 3c416638229c313f52e5b26f701ff2ad
98782 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04006 | 04-06 | 192.168.4.6 | 3559 | None | Pass |  |  | [路测]相机太近垂直视角-看不到车牌、车辆来的方向无相机 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 859e96863421ae0bb88cb213ad8f7690
98783 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04007 | 04-07 | 192.168.4.7 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 9d7e764dae57d483fae461102545121a
98784 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04008 | 04-08 | 192.168.4.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | a9e784b2146add680d6fc1180694e8f0
98785 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 3F | ch04009 | 04-09 | 192.168.4.9 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 236f4d5c802d200e2f378b4dc0e8452d
98786 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05001 | 05-01 | 192.168.5.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 7e01d4e3023f49b20eff95dfe25b9c22
98787 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05010 | 05-10 | 192.168.5.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | f7bb2d3d778559916b8a9370157640dd
98788 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05011 | 05-11 | 192.168.5.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 2d7d78e1bbad914a25f75126795487a8
98789 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05013 | 05-13 | 192.168.5.13 | 3559 | None | Untest | 不确定 |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 2b7943029c7acf61a0750aaf00a03600
98790 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05014 | 05-14 | 192.168.5.14 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | d216ae8a5c53f347b8ff80db67e3d0f4
98791 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05015 | 05-15 | 192.168.5.15 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 3c2d987f52bf26b84c110ccd853dc727
98792 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05016 | 05-16 | 192.168.5.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 7977e2e289479dd6f3b28dc399bdcf02
98793 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05018 | 05-18 | 192.168.5.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 0f71ee781a3ca76b7896e7bcc3e3ebd6
98794 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05003 | 05-03 | 192.168.5.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | e3bdaf1f8691387ef8a338b8e375cdf7
98795 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05004 | 05-04 | 192.168.5.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 2e813e4d47edef5a9c5ff27dd4699b5a
98796 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05005 | 05-05 | 192.168.5.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 48d9decb788b87733e88a62549cbe38e
98797 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05006 | 05-06 | 192.168.5.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 4b6ca219d262136ff9b234b6fc052549
98798 | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 朝阳利旧6（日坛北路¦天泽路¦秀水西街¦朝阳门外大街¦天力街） | SONLI_beijing_cyaiparkvipk | 4F | ch05008 | 05-08 | 192.168.5.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | c0ace374-ba8e-4ea3-ba09-bef12ab4ea36 | 1c26e47c3fa88c88e7ebbe94f9aaee2f