## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
gzth | 2023-01-09 | 红绿灯
楼层 | 测试总数 | Pass | Fail | 正确率
All | 47 | 35 | 12 | 74.46%
B1 | 5 | 4 | 1 | 80.0%
B2 | 12 | 11 | 1 | 91.66%
B3 | 30 | 20 | 10 | 66.66%

## 测试结果
id | parking | parking_name | test_date | floor | region | sum | act_empty_lots | act_cars | act_data_color | light_color | sys_data_color | test_time | check_empty_lots | detail | probability | result | imgs | comment | case_status | case_assign | resolve | light_image
27883 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B1 | B1-05 | 14 | 7 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 11:57:07 | 11 | A1038,A1005,A1039 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B1-05_20230109115708.jpg
27884 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B1 | B1-14 | 15 | 12 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:01:50 | 13 | A1047,A1044 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B1-14_20230109120151.jpg
27885 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B1 | B1-13 | 14 | 7 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:04:23 | 7 | A1089,A1052,A1057,A1058,A1056,A1085,A1053 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B1-13_20230109120426.jpg
27886 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B1 | B1-03 | 9 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:06:49 | 4 | A1013,A1015,A1029,A1010,A1014 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B1-03_20230109120650.jpg
27887 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B1 | B1-01 | 6 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:08:11 | 1 | A1020,A1021,A1019,A1018,A1017 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B1-01_20230109120813.jpg
27888 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-29 | 5 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 12:11:39 | 0 | A2090,A2094,A2093,A2092,A2091 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-29_20230109121140.jpg
27889 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-26 | 12 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:17:35 | 4 | A2034,A2052,A2053,A2054,A2036,A2050,A2051,A2035 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-26_20230109121737.jpg
27890 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-25 | 10 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:19:55 | 3 | A2063,A2061,A2032,A2059,A2031,A2065,A2058 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-25_20230109121957.jpg
27891 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-21 | 10 | 5 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:22:37 | 4 | B2020,B2022,B2021,B2023,B2045,B2044 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-21_20230109122238.jpg
27892 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-22 | 6 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:24:05 | 1 | B2027,B2024,B2026,B2042,B2025 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-22_20230109122405.jpg
27893 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-11 | 9 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:26:07 | 3 | B2111,B2110,B2123,B2122,B2121,B2112 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-11_20230109122609.jpg
27894 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-15 | 13 | 4 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:28:23 | 4 | B2109,B2106,B2158,B2160,B2161,B2107,B2108,B2159,B2104 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-15_20230109122824.jpg
27895 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-10 | 8 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:30:13 | 2 | B2163,B2126,B2124,B2128,B2162,B2125 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-10_20230109123014.jpg
27896 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-09 | 10 | 8 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 12:32:16 | 8 | B2167,B2131 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-09_20230109123217.jpg
27897 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-12 | 5 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 12:34:06 | 0 | B2113,B2116,B2117,B2114,B2115 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-12_20230109123407.jpg
27898 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-23 | 13 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 12:36:13 | 0 | B2030,B2038,B2039,B2031,B2035,B2040,B2041,B2037,B2029,B2034,B2036,B2033,B2032 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-23_20230109123615.jpg
27899 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B2 | B2-35 | 8 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:26:03 | 1 | A2110,A2111,A2108,A2107,A2105,A2106,A2109 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B2-35_20230109142604.jpg
27900 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-35 | 9 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:31:16 | 1 | A3125,A3118,A3122,A3119,A3123,A3121,A3124,A3120 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-35_20230109143117.jpg
27901 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-34 | 5 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:32:33 | 1 | A3158,A3159,A3160,A3156 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-34_20230109143233.jpg
27902 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-33 | 8 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 14:34:22 | 0 | A3162,A3163,A3154,A3161,A3153,A3155,A3164,A3152 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-33_20230109143423.jpg
27903 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-09 | 4 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:35:32 | 2 | A3151,A3150 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-09_20230109143532.jpg
27904 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-08 | 8 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:38:43 | 4 | A3148,B3043,B3042,B3041 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-08_20230109143844.jpg
27905 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-07 | 6 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:39:34 | 3 | B3048,B3046,B3045 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-07_20230109143935.jpg
27906 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-06 | 9 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:40:41 | 3 | B3094,B3052,B3054,B3055,B3051,B3095 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-06_20230109144042.jpg
27907 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-05 | 6 | 3 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:42:11 | 3 | B3121,B3123,B3122 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-05_20230109144212.jpg
27908 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-22 | 13 | 3 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:44:56 | 4 | B3118,B3114,B3101,B3103,B3115,B3099,B3102,B3116,B3117 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-22_20230109144457.jpg
27909 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-21 | 6 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:46:00 | 1 | B3105,B3104,B3107,B3106,B3112 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-21_20230109144601.jpg
27910 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-25 | 4 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2023-01-09 14:47:13 | 0 | B3088,B3089,B3086,B3087 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-25_20230109144713.jpg
27911 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-26 | 14 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:48:54 | 4 | B3078,B3079,B3072,B3084,B3083,B3082,B3073,B3075,B3074,B3085 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-26_20230109144855.jpg
27912 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-27 | 5 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 14:49:56 | 0 | B3004,B3006,B3007,B3005,B3008 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-27_20230109144957.jpg
27913 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-28 | 4 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 14:50:50 | 0 | B3001,B3009,B3003,B3002 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-28_20230109145051.jpg
27914 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-29 | 12 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 14:52:34 | 5 | B3013,B3021,B3014,B3019,B3020,B3018,B3010 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-29_20230109145235.jpg
27915 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-30 | 13 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 14:54:29 | 0 | A3139,B3029,B3024,B3022,B3023,B3026,B3027,A3142,A3138,B3028,B3025,A3140,A3141 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-30_20230109145430.jpg
27916 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-31 | 13 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2023-01-09 14:56:43 | 0 | A3143,A3144,A3145,A3147,B3030,A3146,B3034,B3037,B3033,B3032,B3031,B3036,B3035 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-31_20230109145644.jpg
27917 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-36 | 3 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:20:24 | 2 | A3117 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-36_20230109152025.jpg
27919 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-51 | 8 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2023-01-09 15:25:01 | 0 | A3099,A3098,A3100,A3105,A3097,A3103,A3106,A3104 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-51_20230109152502.jpg
27920 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-50 | 9 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:30:03 | 3 | A3084,A3102,A3095,A3093,A3096,A3094 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-50_20230109153004.jpg
27921 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-49 | 11 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:32:57 | 2 | A3082,A3083,A3089,A3081,A3087,A3088,A3090,A3080,A3086 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-49_20230109153258.jpg
27922 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-48 | 6 | 1 |  | 绿 | 红 | 红 | 2023-01-09 15:34:14 | 0 | A3073,A3074,A3077,A3076,A3075,A3085 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-48_20230109153415.jpg
27923 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-44 | 3 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:35:04 | 2 | A3026 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-44_20230109153504.jpg
27924 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-45 | 7 | 3 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:37:47 | 4 | A3022,A3024,A3019 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-45_20230109153748.jpg
27925 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-43 | 7 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:40:03 | 1 | A3028,A3072,A3069,A3070,A3030,A3071 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-43_20230109154004.jpg
27926 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-42 | 7 | 3 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:41:16 | 3 | A3032,A3033,A3036,A3034 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-42_20230109154116.jpg
27927 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-41 | 8 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:42:15 | 4 | A3041,A3067,A3040,A3038 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-41_20230109154216.jpg
27928 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-40 | 12 | 0 |  | 红 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:43:50 | 4 | A3064,A3047,A3062,A3049,A3063,A3065,A3048,A3045 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-40_20230109154352.jpg
27929 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-39 | 11 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2023-01-09 15:46:12 | 5 | A3058,A3054,A3055,A3056,A3057,A3050 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-39_20230109154613.jpg
27930 | gzth | 广州天汇停车场 | 2023-01-09 | B3 | B3-32 | 11 | 1 |  | 绿 | 红 | 红 | 2023-01-09 15:53:23 | 0 | A3136,A3128,A3127,A3132,A3137,A3133,A3134,A3131,A3135,A3130,A3129 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2023-01-09/gzth_2023-01-09_B3-32_20230109155325.jpg