## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
tzwd | 2021-12-18 | 红绿灯
楼层 | 测试总数 | Pass | Fail | 正确率
All | 81 | 56 | 25 | 69.13%
B1 | 24 | 19 | 5 | 79.16%
B2 | 57 | 37 | 20 | 64.91%
B3 | 0 | 0 | 0 | 0

## 测试结果
id | parking | parking_name | test_date | floor | region | sum | act_empty_lots | act_cars | act_data_color | light_color | sys_data_color | test_time | check_empty_lots | detail | probability | result | imgs | comment | case_status | case_assign | resolve
3929 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-118 | 12 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:14:05 | 1 | F052,F054,F011,F010,F053,F015,F014,F056,F055,F057,F013 |  | Pass |  | None | Close |  | None
3930 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-119 | 3 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:20:37 | 0 | F008,F009,F007 |  | Pass |  | None | None | None | None
3931 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-124 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:22:04 | 0 | F002,F003,F005,FW01,F006,F004 |  | Pass |  | None | None | None | None
3932 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-122 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:24:35 | 0 | F124,F125,F123,F122,F121,F126 |  | Pass |  | None | None | None | None
3933 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-121 | 4 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:26:10 | 1 | F129,F128,F127 |  | Pass |  | None | Close |  | None
3934 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-116 | 11 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:33:01 | 0 | F133,F135,F131,F202,F201,F198,F134,F200,F132,F199,F130 |  | Pass |  | None | None | None | None
3935 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-142 | 11 | 0 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:36:59 | 1 | F141,F140,F193,F138,F192,F139,F191,F194,F137,F136 |  | Pass |  | None | Close |  | None
3936 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-137 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:43:30 | 0 | FW04,F143,F190,F146,F142,F189,F145,F144,F147,F188,F187,F186 |  | Pass |  | None | None | None | None
3937 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-136 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:45:44 | 0 | F180,F148,F152,F149,F185,F184,F151,F150,F153,F183,F182,F181 |  | Pass |  | None | None | None | None
3938 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-129 | 7 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:47:09 | 0 | F155,F177,F176,F154,F156,F179,F178 |  | Pass |  | None | None | None | None
3939 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-131 | 8 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:48:23 | 0 | F175,F160,F174,F157,F173,F158,F159,F161 |  | Pass |  | None | None | None | None
3940 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-130 | 8 | 3 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:50:32 | 1 | F168,F169,F171,F172,F170,F163,F164 |  | Pass |  | None | Close |  | None
3941 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-99 | 7 | 0 |  | 红 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:52:34 | 1 | F079,F078,F080,F081,F077,F076 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None
3942 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-132 | 9 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:54:05 | 0 | F083,F072,F084,F085,F074,F073,F086,F087,F082 |  | Pass |  | None | None | None | None
3943 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-135 | 11 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 13:55:46 | 0 | F068,F089,F070,F088,F071,F067,F069,F092,F090,F091,F093 |  | Pass |  | None | None | None | None
3944 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-138 | 9 | 0 |  | 红 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:57:00 | 1 | F098,F095,F099,F064,F066,F097,F096,F094 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None
3945 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-141 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 绿 | 2021-12-18 13:58:04 | 1 | F103,F101,F100,F104,F105 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None
3946 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-139 | 11 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:00:14 | 0 | F047,F021,F024,F023,F022,F020,F048,F050,F049,F051,F019 |  | Pass |  | None | None | None | None
3947 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-134 | 11 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:01:52 | 0 | F042,F045,F026,F027,F025,F044,F043,F028,F046,F030,F029 |  | Pass |  | None | None | None | None
3948 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-133 | 8 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:03:07 | 0 | F031,F035,F036,F033,F040,F032,F034,F041 |  | Pass |  | None | None | None | None
3949 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-93 | 3 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:04:23 | 0 | E024,E023,E025 |  | Pass |  | None | None | None | None
3950 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-89 | 11 | 6 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:07:18 | 6 | E029,E030,E027,E026,E028 |  | Pass |  | None | Open |  | None
3951 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-85 | 8 | 4 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:10:50 | 5 | E032,E015,E031 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3952 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B1 | B1-RGL-81 | 14 | 0 |  | 红 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:12:46 | 4 | E033,E039,E035,E034,E007,E005,E037,E006,E004,E038 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3953 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-220 | 7 | 0 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 14:16:56 | 4 | H123,H126,HW02 |  | Pass |  | None | None | None | None
3954 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-219 | 6 | 2 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:18:48 | 2 | H132,H130,H127,H129 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3955 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-218 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:19:48 | 0 | H133,H137,H136,H138,H135,H134 |  | Pass |  | None | None | None | None
3956 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-217 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:20:51 | 0 | K073,K072,K071,K074,K076,K075 |  | Pass |  | None | None | None | None
3957 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-216 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:22:16 | 0 | K026,K021,K025,K023,K024,K022 |  | Pass |  | None | None | None | None
3958 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-245 | 6 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2021-12-18 14:23:38 | 0 | K016,K018,K020,K019,KW04,K017 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3959 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-246 | 5 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 14:25:57 | 1 | K043,K015,KW10,K014 |  | Pass |  | None | None | None | None
3960 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-251 | 9 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:28:08 | 0 | K054,K045,K047,K050,K046,K055,K048,KP01,K049 |  | Pass |  | None | None | None | None
3961 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-248 | 5 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:29:40 | 0 | K011,KA03,KA02,K012,K013 |  | Pass |  | None | None | None | None
3962 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-247 | 7 | 1 |  | 绿 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:31:06 | 0 | K004,K010,K006,K003,K008,K009,K007 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None
3963 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-211 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:33:30 | 0 | H085,H084,H081,H082,H080,H083 |  | Pass |  | None | None | None | None
3964 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-190 | 10 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:37:09 | 0 | H058,H061,H063,H060,H062,H059,H066,H065,H064,H067 |  | Pass |  | None | None | None | None
3965 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-195 | 8 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2021-12-18 14:39:15 | 0 | H020,H018,H040,H039,H041,H038,H019,H042 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3966 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-194 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:41:10 | 0 | H014,H045,H012,H017,H016,H046,H047,H044,H013,H043,H015,H048 |  | Pass |  | None | None | None | None
3967 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-193 | 8 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:43:05 | 0 | H051,H049,H050,H011,H007,H009,H008,H010 |  | Pass |  | None | None | None | None
3968 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-192 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:44:32 | 0 | H003,H004,H055,H001,H002,H053,H056,H005,H057,H054,H006,H052 |  | Pass |  | None | None | None | None
3969 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-191 | 8 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 14:45:51 | 0 | G037,G033,G038,G036,GA08,G034,G035,GA09 |  | Pass |  | None | None | None | None
3970 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-141 | 5 | 1 |  | 红 | 绿 | 红 | 2021-12-18 14:47:18 | 0 | GH01,G041,G042,GA07,G040 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3971 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-139 | 11 | 3 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:49:55 | 5 | G047,GM01,G044,G046,GA06,GA04 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3972 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-187 | 12 | 2 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:52:32 | 1 | G092,G091,H115,H114,G090,HH01,H116,G093,G089,G087,G088 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3973 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-146 | 11 | 0 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:55:31 | 2 | G086,G098,G100,G096,G097,G094,G095,G084,G085 |  | Pass |  | None | None | None | None
3974 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-145 | 7 | 0 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 14:56:48 | 1 | G082,G083,GW05,G102,G101,G103 |  | Pass |  | None | None | None | None
3975 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-144 | 6 | 0 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 14:57:52 | 3 | G076,G078,G077 |  | Pass |  | None | None | None | None
3976 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-143 | 6 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2021-12-18 14:59:11 | 0 | G075,G073,G070,G071,G072,G074 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3977 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-104 | 8 | 4 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:01:21 | 3 | G065,G069,G068,G062,G066 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3978 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-105 | 7 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:02:53 | 0 | G110,G106,G109,G105,G104,G107,G108 |  | Pass |  | None | None | None | None
3979 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-110 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:04:51 | 0 | G139,G135,G136,G137,G138,G134 |  | Pass |  | None | None | None | None
3980 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-148 | 9 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:06:31 | 2 | G140,G143,G142,GW09,GW07,G141,G144 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3981 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-150 | 14 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:09:15 | 2 | G159,G173,GW15,G158,G174,G172,G156,G175,G171,GW11,G160,GW14 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None
3982 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-149 | 7 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:11:50 | 6 | G170 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3983 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-175 | 6 | 0 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:13:53 | 3 | G177,G176,G178 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3984 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-178 | 10 | 0 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:15:31 | 3 | G180,H202,H200,H261,H259,G151,G152 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3985 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-182 | 9 | 0 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:16:53 | 1 | H208,H258,H256,H204,H207,H206,H203,H205 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3986 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-185 | 12 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:19:44 | 2 | H141,H196,H194,H197,H195,H193,HW07,H140,H139,H192 |  | Pass |  | None | None | None | None
3987 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-179 | 4 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:20:52 | 1 | H198,H199,HW05 |  | Pass |  | None | None | None | None
3988 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-174 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:22:11 | 0 | G149,G147,G148,G150,G146,G145 |  | Pass |  | None | None | None | None
3989 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-207 | 6 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:23:31 | 0 | H189,H191,H190,H143,H144,H142 |  | Pass |  | None | None | None | None
3990 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-208 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:25:13 | 0 | H150,H187,H183,H186,H185,H188,H147,H148,H145,H149,H184,H146 |  | Pass |  | None | None | None | None
3991 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-209 | 6 | 0 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:26:32 | 2 | H151,H181,H182,H180 |  | Pass |  | None | None | None | None
3992 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-210 | 7 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:27:30 | 0 | H177,H178,H179,H154,H153,H152,H176 |  | Pass |  | None | None | None | None
3993 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-206 | 10 | 3 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:29:36 | 4 | HW11,H246,H247,H249,H223,H222 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
3994 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-205 | 5 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:30:50 | 0 | H250,H251,H218,H220,H219 |  | Pass |  | None | None | None | None
3995 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-204 | 9 | 0 |  | 红 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:32:19 | 1 | H212,H216,H254,H215,H253,H252,H214,H217 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]车位状态错误导致错误--无 | None
3996 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-203 | 4 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:33:14 | 0 | H255,H210,H209,H211 |  | Pass |  | None | None | None | None
3997 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-224 | 12 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:35:46 | 5 | H239,H226,H229,H228,H242,H240,H227 |  | Pass |  | None | None | None | None
3998 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-225 | 11 | 0 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:37:27 | 1 | HW13,H230,H233,H231,H234,H235,H238,H236,H237,H232 |  | Pass |  | None | None | None | None
3999 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-226 | 13 | 3 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:39:16 | 1 | K121,K129,K130,KW07,K126,K127,K128,K122,K123,K125,K124,KW08 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
4000 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-223 | 10 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:41:16 | 0 | KP05,K085,K087,K086,K092,K090,K089,K091,K088,K093 |  | Pass |  | None | None | None | None
4001 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-222 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:43:05 | 0 | H163,H164,H159,H158,H161,H160,H162,H165,H168,H167,H166,H169 |  | Pass |  | None | None | None | None
4002 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-221 | 9 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:44:43 | 1 | H170,H171,H157,H175,H173,H156,H155,H172 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
4003 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-237 | 12 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:47:13 | 0 | K094,K084,K082,K079,K083,K097,K099,K081,K096,K098,K080,K095 |  | Pass |  | None | None | None | None
4004 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-238 | 7 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:48:17 | 0 | KH14,K103,K101,K100,K102,K077,K078 |  | Pass |  | None | None | None | None
4005 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-239 | 3 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:48:52 | 0 | K106,K104,K105 |  | Pass |  | None | None | None | None
4006 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-235 | 4 | 0 |  | 红 | 红 | 绿 | 2021-12-18 15:52:57 | 1 | K142,K144,K143 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None
4007 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-233 | 3 | 1 |  | 红 | 红 | 红 | 2021-12-18 15:54:12 | 0 | K111,K109,K110 |  | Pass |  | None | None | None | None
4008 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-232 | 7 | 0 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:55:43 | 2 | K117,K113,K112,K116,K115 |  | Pass |  | None | None | None | None
4009 | tzwd | 北京通州万达停车场 | 2021-12-18 | B2 | B2-RGL-230 | 9 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2021-12-18 15:57:24 | 1 | K118,K120,K119,K135,K133,K131,K132,K134 |  | Pass |  | None | None | None | None